DISTANCIA MÍNIMA A INSTALACIONES DE GAS:

Toda instalación eléctrica como caja de medidor o caja de NH deberá respetar una distancia mínima de 0,50 metros, según el siguiente detalle:

GAS

DISTANCIA MÍNIMA 0,50M

ÁREA NO PERMITIDA PARA GAS